Приложение №1 к Постановлению администрации Севского муниципального района от 24.03.2025 №203

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Севского муниципального района, на период отопительного сезона 2025-2026 годов с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

1.	Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры.

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

2.	Сильные морозы.

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

3.	Сильные снегопады и метели.

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений.

4.	Обледенение и гололед.

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Виды аварийных ситуаций:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (муниципальные профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)).

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро - водо - газо - теплоснабжения:

первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

1. Дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций электро - водо - газо - теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим:

1.1. С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

1.2. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

2. Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

3. Проводится	сбор Руководящего состава Администрации Севского муниципального района и объектов ЖКХ и ВКХ производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

4.   Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

5.	Руководителями ставятся задачи оперативной группе;

6. Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и МКУ «ЕДДС-112 Севского муниципального района» (далее ЕДДС).

На втором этапе:

1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

2.  Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

3.  Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

4.	По	мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

1. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

2.	Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его заместителю Главы администрации Севского муниципального района.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы - Глава администрации Севского муниципального района – М.В. Большунов

Заместитель руководителя рабочей группы – начальник отдела ЖКХ, ТС и ДД администрации Севского муниципального района– С. И. Колбасов

Члены группы:

Уполномоченный сотрудник филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Севского РЭС (по согласованию);

Уполномоченный сотрудник ОАО «Газпром газораспределение Брянск» Трубчевский филиал (по согласованию);

Уполномоченный сотрудник ООО «Комфорт» (по согласованию); Уполномоченный сотрудник МУП Севский «Жилкомхозсервис»; Уполномоченный сотрудник МУП «Севский водоканал»;

Уполномоченный сотрудник Брасовского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы - руководители ресурсоснабжающих организаций (в зависимости от сферы (электро - водо - газо - теплоснабжения), на которой произошла авария):

-	Начальник Севского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» (по согласованию)

-	Начальник Севского участка филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Трубчевск (по согласованию)

- Директор ООО «Комфорт» (по согласованию);

- Директор МУП Севский “Жилкомхозсервис”

- Директор МУП «Севский водоканал»

- Начальник Брасовского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию).

Заместитель руководителя оперативной группы — начальник аварийно- спасательного формирования (в зависимости от сферы (электро - водо - газо - теплоснабжения), на которой произошла авария).

Члены группы:

- состав аварийно-спасательного формирования;

- начальник объекта, на котором произошла авария;

- дополнительные силы и средства сельских поселений Севского муниципального района, на территории которых произошла авария.

Порядок действия Групп:

1. Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимает решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

1.1. готовит доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации;

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Рабочая группа осуществляет:

2.1.	Руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла авария, устанавливает границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2.	Взаимодействие	с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

2.3.	Анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

2.4.	Подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения отражен в таблице №2.

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями электро- водо- газо - теплоснабжения.

1. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро - водо - газо - теплоснабжения обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах электро — водо- газо - теплоснабжения.

При возникновении аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями (электро- водо- газо- теплоснабжения) созданы штатные аварийно-восстановительные формирования (таблица №1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование организации (адрес, тел.) | Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бригады (кол.) | Человек (кол.) | Ед. Техники |
| 1 | Севский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» тел. 8 (483 5 6)91201 | 3 | 12 | 5 |
| 2 | Севский участок филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Трубчевск тел. 8(48356)91104 | 3 | 12 | 4 |
| 3 | ООО «Комфорт» г. Севск, ул. Ленина д. 20 тел. 8(48356)97800 | 1 | 4 | - |
| 4 | МБУ Севский «Жилкомхозсервис» г.Севск, ул. Ленина д.20 8(48356)91371 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | МУП «Севский водоканал» г. Севск, ул. К.Либкнехта, д. 30 тел.8(48356)97318 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Брасовское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Севск, ул. Р. Люксембург д. 52 тел.8(48356)91368 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Севское СП ООО «Брянскэлектро» г. Севск ул. Р. Люксембург д. 46а тел.8(48356)91381 | 1 | 4 | 1 |

Таблица 2

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения | Немедленно | ЕДДС, руководители объектов электро - водо - газо -, теплоснабжения |

|  | муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.4.00 мин) | Аварийно восстановительные формирования |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС Севского муниципального района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации Севского муниципального района по развитию строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и управлению муниципальной собственностью и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Севского муниципального района |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований района. | Ч + 2ч.00мин. | Рабочая и оперативная группы, |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |

| 6. | Задействование сил и средств Севского муниципального района для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч+2ч. 30 мин. | По решению рабочей группы и заместителя главы администрации Севского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 8. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации | Ч+Зч.00мин. | Оперативная группа |
| 9. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+Зч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 10. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+Зч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Севского муниципального района. |
| 11. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+Зч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 12. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Севского муниципального района и оперативная группа |
| 13. | Организация контроля за устойчивой | В ходе ликвидации | Руководитель |

|  | работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | аварии. | Оперативной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+З ч 00 мин. | Отдел МО МВД России «Севский» |
| 15. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + Зч.00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 16. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |