УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Севского муниципального района

от 24.06.2026 № 510

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «Севский водоканал» в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области на период с 2027 по 2029 годы

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Севский водоканал" в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области  на период с 2027 по 2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления администрации Севского муниципального  района Брянской области от 13.12.2024 № 1085 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Севское городское поселение"  Севского муниципального района Брянской области до 2035 года.

1.2. Целью разработки инвестиционной программы МУП «Севский водоканал» в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области на период с 2027 по 2029 годы (далее – инвестиционная программа) является повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

1.3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

а) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации системы водоснабжения;

б) достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

1.4. Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению, а также с учетом необходимости обеспечения подключаемых объектов и нагрузок, указанных в настоящем Техническом задании.

2. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Общая нагрузка, м3/сут. | Срок подключения с распределением по годам, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |

Примечание: подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2027 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 16,07 | 16,07 | 16,07 |
| - Показатели надежности и бесперебойности централизованным систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ м3 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт/ м3 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

4.1. показатели качества питьевой воды:

| № п/п | Наименование показателя / мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение на 2027 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,61 | 19,60 | 19,59 |
| 1.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции |  | 19,61 |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского |  |  | 19,60 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого |  |  |  | 19,59 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 16,07 | 16,06 | 16,05 |
| 2.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции |  | 16,07 |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского |  |  | 16,06 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого |  |  |  | 16,05 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Подлесные Новоселки Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни |  |  |  | 16,05 |

4.2. показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя / мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение на 2027 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 |
| 1 | Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| 1.1 | Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | ед. / км |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции |  | 0,74 |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского |  |  | 0,73 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого |  |  |  | 0,72 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Подлесные Новоселки Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни |  |  |  | 0,72 |

4.3. показатели энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2027 г. | Плановые значения с распределением по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,84 | 8,83 | 8,82 |
| 1.1 | Изменений показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | % |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции |  | 8,84 |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского |  |  | 8,83 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого |  |  |  | 8,82 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ м3 | 1,70 | 1,69 | 1,68 |
| 2.1 | Изменения показателя за счет выполнения следующих мероприятий: | кВт/ м3 |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции |  | 1,70 |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского |  |  | 1,69 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого |  |  |  | 1,68 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Подлесные Новоселки Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни |  |  |  | 1,68 |

5. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению роста и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

а) Предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения.

б) Обеспечение водозабора резервным источником электроснабжения.

6. В инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

7.Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- средства бюджета Севского городского поселения Севского муниципального района Брянской области.

8.  Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения для обеспечения надежности водоснабжения г. Севска:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Основные характеристики мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции | г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции | Реконструкция | 2027 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского | Реконструкция | 2028 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого | Реконструкция | 2029 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Подлесные Новоселки Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни | Севский район, д. Подлесные Новосёлки | Реконструкция/ строительство | 2029 |